Kapaklı Belediyesi Ortaokulu,Tekir-Ağ Projesi,Eylül Ayı Faaliyeti

 Eğitim Ortamları,Fiziki İmkânlar Alanı

 Okul eklenti ve bölümlerin eğitim ve öğretime,623 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanuna bağlı yönetmeliklere,enerji verimliliği politikalarına uygunluğunun gözden geçirilmesi,gerekli güvenlik tedbirlerinin (riks ortamlarının belirlenmesi,aydınlatma,kamera,hijyen,sosyal mesafe vb.) alınarak rapora bağlanması.

 Kapaklı Belediyesi Ortaokulu,Tekir-Ağ Projesi,Eğitim Ortamları,Fiziki İmkânlar Alanı’yla ilgili Eylül Ayı Faaliyeti’yle ilgili çalışmaları, Teknoloji ve Tasarım Zümresi Öğretmenleri gerçekleştirmiştir.Okulumuzun katları ve okul bahçesi gezilerek ve incelenerek aydınlatma,hijyen,sınıf donanımlarıyla ilgili sorunlar ve riks ortamları belirlenerek tabloda belirtilmiştir.

 İbrahim Keleş Yılmaz Aydın Hanım Handan Ağırtmatlı Sare Gülhan

 Teknoloji ve Tasarım Zümresi Öğretmenleri

|  |  |
| --- | --- |
| Katlar | Tespit Edilen Sorunlar |
| 1A | 8/C-6/C sınıfında, bir prizin kapağının olmadığı tespit edilmiştir. |
| 8/E-6/E sınıfının kapısının olmadığı tespit edilmiştir. |
| Erkek öğrenci tuvaletinde bir elektirik anahtarının yerinden çıktığı ve kapağının olmadığı tespit edilmiştir. |
| Kız öğrenci tuvaletinde 3. tuvaletin musluk başlığı olmadığı tespit edilmiştir.Tuvaletin kapısının kırık olduğu tespit edilmiştir. |
| 2A | 7H-6H sınıfında,bir prizin hafif yerinden çıkmış olduğu tespit edilmiştir. |
| 8İ-6İ sınıfının kapı kasasının oynadığı görülmüştür.Bir priz akıllı tahtanın ayağına denk geldiği için yerinden çıkartıldığı ve içinde kabloların olduğu tespit edilmiştir. |
| 8J-6J sınıfında bir prizin yerinden çıktığı görülmüştür.Akıllı tahtanın bir vidası çıktığı tespit edilmiştir. |
| 8K-6K sınıfında bir camın menteşesinin arızalı olduğu tespit edilmiştir. |
| 8L-6L sınıfının arka tarafındaki fayansların kırık olduğu ve yerinde oynadığı tespit edilmiştir. |
| Erkek öğrenci tuvaletinde elektirik anahtarının kapağının olmadığı tespit edilmiştir. |
| Kız öğrenci tuvaletinin kapısının kırık olduğu tespit edilmiştir. |
| 3A | 8M-6M sınıfının kapısı kapanmadığı tespit edilmiştir.Bir prizin yerinden çıkmış olduğu tespit edilmiştir. |
| 8N-6N sınıfın kapısının kapanmadığı tesit edilmiştir.İki camın açılmadığı tespit edilmiştir. |
| 8Ö-6Ö sınıfının kapısının alt menteşesinin oynadığı belirmiştir. |
| Müzik Atölyesinde bir priz akıllı tahtanın ayağına denk geldiği için yerinden çıkartıldığı ve içinde kabloların olduğu tespit edilmiştir. |
| 3A | 3A katındaki koridorda, 8P-6P sınıfının karşısındaki duvarda bulunan prizin yerinde oynadığı tespit edilmiştir. |
| Kütüphanenin 1. katında çalışma masasının ayağına sabitlenen orta tarafta bulunan prizin takıldığı parçanın kenarlarının kırık olduğu tespit edilmiştir. |

|  |  |
| --- | --- |
| Giriş Kat |  7A Sınıftaki akıllı tahtanın sürgü vidasında sorun olduğu tespit edilmiştir. |
|  Giriş kat kız öğrenci tuvaletinin, giriş kapı kolunun bulunmadığı tespit edilmiştir. |
|  Giriş kat erkek öğrenci tuvaletinin pisuvarında suyun aktığı tespit edilmiştir.Aynı zamanda tuvaletteki fayanslarda kırıklar olduğu tespit edilmiştir. |
| 1B |  7E Akıllı tahtanın sürgülerinde sorun olduğu tespit edilmiştir. |
|  7F Akıllı tahtanın sürgülerinde sorun olduğu tespit edilmiştir. |
| 7G sınıf kapısının çerçevesinin sallandığı tespit edilmiştir. |
|  Fen Bilimleri Laboratuvarının kapı camının kırık olduğu tespit edilmiştir. |
|  Erkek öğrenci tuvaletinin kapısının alt bölümünün kırık olduğu tespit edilmiştir.Fayanslarda kırıklar olduğu tespit edilmiştir. |
|  Kız öğrenci tuvaletinin kapısının kırık olduğu tespit edilmiştir. |

|  |  |
| --- | --- |
| 2B |  Balkon kapısının camı kırıktır. |
|  Kız öğrenci tuvaletinin kapısının kırık olduğu tespit edilmiştir. |
|  Erkek öğrenci tuvaletinin aynasının kırık olduğu tespit edilmiştir. |
| 3B |  7K sınıfının kapı kolunun kırık olduğu tespit edilmiştir. |
|  7L sınıf kapısının camı kırık olduğu tespit edilmiştir. |
|  7O sınıf kapısının kapanmadığı tespit edilmiştir. |
|  7Ö Akıllı tahtanın sürgülerinde sorun olduğu tespit edilmiştir. |
|  7P sınıf kapısının açılıp kapanmasında sorun olduğu tespit edilmiştir. |
|  Erkek öğrenci tuvaletinin pisuvarında suyun aktığı tespit edilmiştir. |

|  |
| --- |
|  Okulun sol giriş kapısı tarafında duvar üzerinde bulunan mermerlerin yerinden çıktığı ve oynadığı tespit edilmiştir. |
|  Okulun ana giriş kapısı tarafında engelli rampası üzerinde bulunan mermerlerin yerinden çıktığı ve oynadığı tespit edilmiştir. |
|  Okulun arka tarafındaki doğal gaz boruların paslandığı tespit edilmiştir. |
|  Okulun arka tarafında bulunan bahçe giriş kapısının tekerleklerinin üzerinde hareket ettiği, metal parçanın ön tarafında tekerleğin çıkışını engelleyecek bir parçanın olmadığı ve kaynak yapılmadığı tespit edilmiştir. |